停电安排

| 序号 | 停电线路 | 计划停电时间 （对用户停电时间） | 工作任务 | 施工单位 | 停电范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂岭变 10kV圩镇线G927-4 | 2017年9月19、20、22、23日7:00-18:30 | 桂岭镇至坪地2农网工程：85#-129#杆立杆换线。 计划工作时间：2017年9月19、20、22、23日7:00-18:30 | 湖南盈辉 | 10kV圩镇线G927-4后段用户停电 |
| 2 | 10kV鱼跳线DL912-3 | 2017年 9月19、20日7:00-18:30 | 农网工程：10kV鱼跳线三合支线立杆换线。 计划工作时间：2017年 9月19、20日7:00-18:30 | 湖南盈辉 | 10kV鱼跳线DL912-3后段用户停电 |
| 3 | 10kV安太线G905-4 | 2017年9月20、21、22日7:00-18:30 | 农网工程：10kV安太线G905-4后段立杆架线 计划工作时间：2017年9月20、21、22日7:00-18:30 | 湖南盈辉 | 10kV安太线G905-4后段用户停电 |
| 4 | 10kV南乡线DL911-1 | 2017年9月22日07:30-14:00 | 南乡变主变10kV圩镇线、东水线接入10kV南乡线69#、68#杆。 计划工作时间：2017年9月22日07:30-14:00 | 南乡供电所 | 10kV南乡线DL911-1后段用户停电 |
| 5 | 10kV西拱Ⅱ线DL9107-2； 10kV理拱线DL915-6 | 2017年9月22日07:00-19:00 | 1、停10kV西拱Ⅱ线DL9107-2：35kV平水线（飞马路段）改造工程跨越10kV西拱Ⅱ线DL9107-2后段。 2、停10kV西拱Ⅱ线DL9107-3：处理线路对地距离不够。 3、10kV西拱Ⅱ线DL9107-2和10kV理拱线DL915-6：标准型厂负荷转接去西拱Ⅱ线。 计划工作时间：2017年9月22日07:00-19:00 | 1、平桂电力 2、西湾供电所 3、西湾供电所 | 10kV西拱Ⅱ线DL9107-2、理拱线DL915-6后段用户停电 |
| 6 | 10kV保福线DL904-13 | 2017年9月22日08:00-16:00 | 广西梧州农业学校信都校区配电工程，接电源。 计划工作时间：2017年9月22日08:00-12:00 | 广西坤宇建设工程有限公司 | 10kV保福线DL904-13后段用户停电 |
|  |  |  | 更换FK904-3（换为真空开关）。 计划工作时间：2017年9月22日08:00-16:00 | 信都供电所 |  |
| 7 | 10kV黄三Ⅱ线（八陶Ⅱ线） | 2017年9月23日06:00-07:00 | 转八步变八陶Ⅱ线供电 | 调度 | 10kV黄三Ⅱ线（八陶Ⅱ线）用户停电 |
|  | 10kV黄三Ⅰ线DL917-1开关至八黄线914开关； 10kV黄三Ⅱ线915开关至DL915-1段 | 2017年9月23日07:30-11:30 | 火车站前片棚户区改造项目（三期工程）临时配电工程接电源。 计划工作时间：2017年8月27日08:0-11:00 | 桂林利源水电建设有限公司 | 10kV黄三Ⅰ线DL917-1开关至八步变段用户停电。 |
|  | 10kV黄三Ⅱ线（八陶Ⅱ线） | 2017年9月24日06:00-07:00 | 转黄田变黄三Ⅱ线供电 | 调度 | 10kV黄三Ⅱ线（八陶Ⅱ线）用户停电 |
| 8 | 10kV南修线9162； 10kV南鹅Ⅱ线922开关至G922-1 | 2017年9月23日07:30-18:30 | 釉面砖厂公变迁移。（8月2日施工迁移位置存在民事问题） 计划工作时间：2017年9月23日08:00-18:00 | 桂林利源水电建设有限公司 | 10kV南修线9162刀闸后段用户停电 |
| 9 | 10kV美太Ⅰ线DL913-28 | 2017年9月24日07:00-12:00 | 爱莲湖公园项目施工：拆除美太Ⅰ线DL913-4处铁塔。 计划工作时间：2017年9月24日07:00-12:00 | 贺州市城市建设投资开发有限公司 | 10kV美太Ⅰ线DL913-28后段用户停电 |
|  | 10kV美太Ⅰ线G913-13 | 2017年9月24日07:00-18:00 | 大修技改：更换68#-70#横档、金具、导线。 计划工作时间：2017年9月24日07:00-18:00 | 广西鼎汇建设集团有限公司 | 10kV美太Ⅰ线G913-13后段用户停电 |

如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。

注：1、计划停电时间指对用户停电时间；

2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。

贺州市桂源水利电业有限公司调度室

二〇一七年九月十五日