停电安排

| 序号 | 停电线路 | 计划停电时间 （对用户停电时间） | 工作任务 | 施工单位 | 停电范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南乡变 10kV东水线DL911-8 | 2017年11月06日09:00-18:00 | 维护线路，砍伐竹木。 计划工作时间：2017年11月06日09:00-18:00 | 南乡所 | 10kV东水线DL911-8后段用户停电 |
|  | 南乡变 10kV东水线DL911-4 | 2017年11月07日09:00-18:00 | 维护线路，砍伐竹木。 计划工作时间：2017年11月07日09:00-18:00 |  | 10kV东水线DL911-4后段用户停电 |
|  | 南乡变 10kV圩镇线DL911-12 | 2017年11月08日09:00-18:00 | 维护线路，砍伐竹木。 计划工作时间：2017年11月08日09:00-18:00 |  | 10kV圩镇线DL911-12后段用户停电 |
|  | 南乡变 10kV东水线 | 2017年11月09日09:00-18:00 | 维护线路，砍伐竹木。 计划工作时间：2017年11月09日09:30-17:30 |  | 10kV东水线用户停电 |
| 2 | 10kV陶家线 | 2017年11月08日07:00-18:00 | 1、10kV陶家线17号—至18号杆需新增一基12米电杆、10kV陶家线高田T接跨路段需新增12米电杆。 2、开山镇分水35kV花岗岩架线工程跨越10kV陶家线。 计划工作时间：2017年11月08日07:30-17:30 | 1、开山所 2、桂林利源水电建设有限公司 | 10kV陶家线用户停电 |
|  | 10kV陶家线G924-4 | 2017年11月09、10日07:00-18:00 | 开山镇分水35kV花岗岩架线工程跨越10kV陶家线G924-4后段。 计划工作时间：2017年11月09、10日07:00-18:00 | 桂林利源水电建设有限公司 | 10kV陶家线G924-4后段用户停电 |
| 3 | 10kV南鹅Ⅰ线DL502-2 | 2017年11月08日08:00-12:00 | 鹅塘镇谷石基站配电工程接电源。 计划工作时间：2017年11月08日08:00-12:00 | 桂林利源水电建设有限公司 | 10kV南鹅Ⅰ线DL502-2后段用户停电 |
| 4 | 10kV羊头线G911-2 | 2017年11月08日08:30-18:00 | 维护线路，砍伐竹木。 计划工作时间：2017年11月08日08:30-18:00 | 仁义所 | 10kV羊头线G911-2后段用户停电 |
| 5 | 35kV公会变全停 | 2017年11月08日8:00-18:30 | 公会变技改：敷设控制电缆，安装狮公线3761隔离开关、10、35kv母线两侧隔离开关检修 计划工作时间：2017年11月08日8:30-18:00 | 变电检修所 | 35kV公会变全停 （大平、水口变08日06:00-07:00、22:00-23:00停电转网） |
|  | 10kV安太线 | 2017年11月09日8:00-18:30 | 公会变技改，停10kV母线电压互感器、安太线、10kV站用变9002：敷设35kv控制电缆。 计划工作时间：2017年11月09日8:30-18:00 |  | 10kV安太线用户停电 |
| 6 | 10kV中华线G923-1 | 2017年11月09日08:30-14:00 | 维护线路，砍伐竹木。 计划工作时间：2017年11月09日08:30-14:00 | 铺门所 | 10kV中华线G923-1后段用户停电 |
| 7 | 10kV七马线DL922-1 | 2017年11月09日07:30-12:00 | 整改三沙台区高压侧对地距离不够（加帽）。 计划工作时间：2017年11月09日07:30-12:00 | 桂岭所 | 10kV七马线DL922-1后段用户停电 |
| 8 | 10kV黄三Ⅰ线（八黄线）； 10kV黄三Ⅱ线（八陶Ⅱ线）； 10kV安山线； 10kV里宁线； 10kV长龙线 | 2017年11月11日06:30-12:30 | 停10kV黄三Ⅰ线G917-2至10kV八黄线923开关段、10kV黄三Ⅱ线DL915-1至10kV八陶Ⅱ线923开关段线路：贺州桂湘粤批发市场配电工程接电源。 计划工作时间：2017年11月11日07:30-11:30 | 湖南腾达电力建设有限公司 | 10kV黄三Ⅰ线（八黄线）； 10kV黄三Ⅱ线（八陶Ⅱ线）； 10kV安山线； 10kV里宁线； 10kV长龙线用户停电 |
|  |  |  | 停10kV黄三Ⅰ线917开关至八黄线DL917-1段、10kV黄三Ⅱ线915开关至DL915-1段、10kV安山线、10kV里宁线、10kV长龙线DL918-5：贺州桂东管道燃气有限公司配电工程接电源。 计划工作时间：2017年11月11日07:30-11:30 |  |  |
|  |  |  | 停10kV长龙线：平桂区黄田镇黄田寨东亭基站配电工程接电源。 计划工作时间：2017年11月11日07:30-11:30 | 桂林利源水电建设有限公司 |  |
| 9 | 桂岭变 10kV圩镇线 | 2017年11月11日06:30-18:30 | 农网工程：桂岭镇10kV桂岭变至坪地2#项目，圩镇线前段架线。 计划工作时间：2017年11月11日07:00-18:00 | 湖南盈辉 | 桂岭变10kV圩镇线用户停电。 |
|  | 桂岭变 35kV2#主变 | 2017年11月11日09:00-17:00 | 将35kV3#主变并入2#主变，更换2#主变低压侧电流互感器。 计划工作时间：2017年11月11日09:00-17:00 | 变电检修所 | 无用户停电 |
| 10 | 35kV美嘉线、美纸Ⅰ线（八莲线） | 2017年11月12日06:30-18:00 | 贺州市八步区文化旅游新城项目路网建设35kV美嘉线、美纸Ⅰ线1#-3#高压线迁改。 计划工作时间：2017年11月12日07:00-17:30 | 湖南省湘乡市电力建设有限公司 | 35kV美嘉线用户停电 （35kV园博园变10kV园区线： 12日06:30-07:30， 13日07:30-08:30停电转网） |
|  | 35kV美纸Ⅰ线（八莲线） |  | 35kV八莲线53#迁移工程。 计划工作时间：2017年11月12日07:00-17:30 | 桂林利源水电建设有限公司 |  |
| 11 | 10kV美太Ⅰ线DL913-35 | 2017年11月13、14日07:00-18:00 | 停10kV美太Ⅰ线DL913-35：大修技改更换83#-97#杆段导线。 计划工作时间：2017年11月13、14日07:00-18:00 | 广西鼎汇建设集团有限公司 | 10kV美太Ⅰ线DL913-35后段用户停电 |
| 12 | 10kV鱼跳线DL914-9 | 2017年11月13、14日07:00-18:00 | 2016年第一批农村电网改造升级工程大宁镇10kV鱼跳线三合分支线。 计划工作时间：2017年11月13、14日07:00-18:00 | 湖南盈辉 | 10kV鱼跳线DL914-9后段用户停电 |

如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。

注：1、计划停电时间指对用户停电时间；

2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。

贺州市桂源水利电业有限公司调度室

二〇一七年十一月三日