停电安排2017-12-1

| 序号 | 停电线路 | 计划停电时间 （对用户停电时间） | 工作任务 | 施工单位 | 停电范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV车龙线G921-4 | 2017年12月4日08:30-14:00 | 维护线路，砍伐竹木。 计划工作时间：2017年12月4日08:30-14:00 | 信都中心所 | 10kV车龙线G921-4后段用户停电。 |
| 2 | 10kV中华线G923-1 | 2017年12月5日08:30-14:00 | 维护线路，砍伐竹木。 计划工作时间：2017年12月5日08:30-14:00 | 信都中心所 | 10kV中华线G923-1后段用户停电。 |
| 3 | 10kV公会线DL907-2 | 2017年12月5、6、9、10日07:00-17:30 | 2016年第一批农村电网改造升级工程10kV樟树头至公会中学：原线行组立电杆架设线路 计划工作时间：2017年12月5、6、9、10日07:00-17:30 | 湖南盈辉 | 10kV公会线DL907-2后段用户停电 |
| 4 | 10kV水芳线DL911-9 | 2017年12月6、7、8日07:00-17:30 | 2016年第一批农村电网改造升级工程水口镇10kV水口变至古洞：原线行组立电杆架设线路。 计划工作时间：2017年12月6、7、8日07:00-17:30 | 湖南盈辉 | 10kV水芳线DL911-9后段用户停电 |
| 5 | 10kV信农线DL909-1 | 2017年12月7日08:00-13:00 | 八步区信都狮子头沙场增容配电工程。 计划工作时间：2017年12月7日08:00-13:00 | 湖南省湘乡市电力建设有限公司 | 10kV信农线DL909-1后段用户停电。 |
| 6 | 南乡变 10kV圩镇线DL914-1 | 2017年12月8日08:00-16:30 | 拆10kV圩镇线南乡变路口杆（原南乡线75#杆）跳线。 计划工作时间：2017年12月8日08:00-8:30 拆除温泉1#、2#杆。 计划工作时间：2017年12月8日08:30-15:30 接10kV圩镇线南乡变路口杆（原南乡线75#杆）跳线。 计划工作时间：2017年12月8日15:30-16:30 | 广西鼎汇建设集团有限公司 | 08:00-8:30，10kV圩镇线DL914-1后段用户停电。 08:00-16:30，南乡西溪温泉停电。 15:30-16:30，10kV圩镇线DL914-1后段用户停电。 |
| 7 | 35kV西狮线 | 2017年12月8日06:30-15:30 | 1、贺州市铝电子产业项目（一期）220kV送出线路工程跨越搭跨越架。 2、35kV西狮线保护装置（增加检线路无压功能） 计划工作时间：2017年12月8日07:00-15:00 | 1、湖南湘江电力建设有限公司 2、变电检修所 | 06:00-07:00，狮洞、公会、大平、水口变停电转苍梧网供电。 15:00-16:00，狮洞、公会、大平、水口变停电转桂源网供电。 |
|  | 10kV道南线DL9107-3 | 2017年12月8日07:00-18:00 | 1、贺州市铝电子产业项目（一期）220kV送出线路工程跨越搭跨越架。 2、维护线路，砍伐竹木 计划工作时间：2017年12月8日07:00-18:00 | 1、湖南湘江电力建设有限公司 2、沙田所 | 10kV道南线DL9107-3后段用户停电。 |
| 8 | 10kV学院线 | 2017年12月9日08:00-11:30 | 贺州学院教师公租房配电工程。 计划工作时间：2017年12月9日08:30-11:00 | 湖南腾达电力建设有限公司 | 10kV学院线用户停电。 |
| 9 | 10kV鱼跳线DL914-9 | 2017年12月9、10日07:00-17:30 | 2016年第一批农村电网改造升级工程大宁镇10kV鱼跳线三合分支线。 计划工作时间：2017年12月9、10日07:00-17:30 | 湖南盈辉 | 10kV鱼跳线DL914-9后段用户停电 |
| 10 | 10kV将军线DL9214-7 | 2017年12月10日07:00-10:00 | 贺州慕木酒店管理有限公司配电工程接电源。 计划工作时间：2017年12月10日07:00-10:00 | 湖南腾达电力建设有限公司 | 10kV将军线DL9214-7后段用户停电。 |
| 11 | 10kV寿峰线DL913-2 | 2017年12月10、11、12日07:00-17:30 | 2016年第一批农村电网改造升级工程贺街镇35kV贺街变至三凤村：原线行组立电杆架设线路。 计划工作时间：2017年12月10、11、12日07:00-17:30 | 湖南盈辉 | 10kV寿峰线DL913-2后段用户停电 |

如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。

注：1、计划停电时间指对用户停电时间；

2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。

贺州市桂源水利电业有限公司调度室

二〇一七年十二月一日