停电安排2017-12-29

第1项工作因政府路桥1月15日进场施工（需保电），田洞头变 10kV圩镇线DL913-7农网工作需15日前完成，经黄洞政府、大宁供电所、各村委三方沟通1月2日至20日07:10-17:30视天气情况及工作进度择机安排停电。

| 序号 | 停电线路 | 计划停电时间 （对用户停电时间） | 工作任务 | 施工单位 | 停电范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田洞头变 10kV圩镇线DL913-7 | 2018年1月2日-20日（择机安排）07:00-17:30 | 大宁镇10kV圩镇线三岐分支线：原线行组立电杆架设线路。 计划工作时间：2018年1月2日-20日（择机安排）07:00-17:30 | 湖南盈辉 | 田洞头变10kV圩镇线DL913-7后段用户停电。 |
| 2 | 35kV西狮线 | 2018年1月2日06:30-15:30 | 1、贺州市铝电子产业项目（一期）220kV送出线路工程跨越搭跨越架。 2、35kV西狮线砍树 计划工作时间：2018年1月2日07:00-15:00 | 1、湖南湘江电力建设有限公司 2、送电检修所 | 06:00-07:00，狮洞、公会、大平、水口变停电转苍梧网供电。 15:00-16:00，狮洞、公会、大平、水口变停电转桂源网供电。 |
|  | 10kV道南线DL9107-3 | 2018年1月2日07:00-18:00 | 1、贺州市铝电子产业项目（一期）220kV送出线路工程跨越搭跨越架。 2、安全隐患整改。 计划工作时间：2018年1月2日07:00-18:00 | 1、湖南湘江电力建设有限公司 2、沙田所 | 10kV道南线DL9107-3后段用户停电。 |
| 3 | 10kV公会线DL907-2 | 2018年1月2、3、5、6日07:00-17:30 | 2016年第一批农村电网改造升级工程10kV樟树头至公会中学：原线行组立电杆架设线路。 计划工作时间：2018年1月2、3、5、6日07:00-17:30 | 湖南盈辉 | 10kV公会线DL907-2后段用户停电 |
| 4 | 10kV水芳线 | 2018年1月3日07:00-18:15 | 10kV水芳线中学支线0#-3#杆原线行组立电杆架设线路。 计划工作时间：2018年1月3日07:15-18:00 | 湖南盈辉 | 10kV水芳线用户停电 |
|  | 10kV水芳线DL911-9 | 2018年1月4、6日07:00-18:00 | 10kV水芳线1#-8#、中学分支001#-008#杆原线行组立电杆架设线路。 计划工作时间：2018年1月4、6日07:00-18:00 |  | 10kV水芳线DL911-9后段用户停电 |
|  | 10kV水芳线DL911-9后段新增开关（停古洞变台） | 2018年1月8、9、10日07:00-18:00 | 10kV水芳线中学分支008#-044#杆原线行组立电杆架设线路. 计划工作时间：2018年1月8、9、10日07:00-18:00 |  | 10kV水芳线古洞变台用户停电 |
| 5 | 10kV都江线DL911-4 | 2018年1月3日09:00-13:00 | 1、贺州市黄洞乡238号基站配电工程。 2、砍伐树木，维护线路 计划工作时间：2018年1月3日09:00-13:00 | 1湖南省湘乡市电力建设有限公司 2、莲塘所 | 10kV都江线DL911-4后段用户停电 |
| 6 | 10kV新莲线G913-4 | 2018年1月3日08:00-12:00 | 贺州市闽广东湾建材公司增容配电工程。 计划工作时间：2018年1月3日08:00-12:00 | 桂林利源水电建设有限责任公司 | 10kV新莲线G913-4后段用户停电 |
| 7 | 10kV西龙线DL907-2 | 2018年1月3日09:00-12:00 | 贺州市沙田伟邦养殖场配电工程。 计划工作时间：2018年1月3日09:00-12:00 | 湖南省湘乡市电力建设有限公司 | 10kV西龙线DL907-2后段用户停电 |
| 8 | 10kV保福线G904-8、G904-5 | 2018年1月5日07:00-12:00 | 蝴蝶变-扶隆变220kV线路Ⅰ、Ⅱ回架线跨越10kV保福线山寺支线G904-8、大冲支线G904-5：加装跌落开关。 计划工作时间：2018年1月5日07:00-12:00 | 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 | 10kV保福线G904-8、G904-5后段用户停电。 |
|  | 10kV保福线山寺支线、大冲支线新增跌落开关 | 2018年1月5、6、7、8、9、10日07:00-18:00 | 蝴蝶变-扶隆变220kV线路Ⅰ、Ⅱ回架线跨越10kV保福线山寺支线、大冲支线新增跌落开关后段线路。 计划工作时间：2018年5、6、7、8、9、10日07:00-18:00 |  | 10kV保福线福联移动、山寺、大冲变台用户停电 |
| 9 | 10kV大桂山线G910-3 | 2018年1月5日08:30-14:00 | 砍伐竹木，维护线路。 计划工作时间：2018年1月5日08:30-14:00 | 仁义所 | 10kV大桂山线G910-3后段用户停电。 |
| 10 | 10kV天平Ⅱ线DL959-2 | 2018年1月6日09:00-12:00 | 平桂区富泰小区配电工程。 计划工作时间：2018年1月6日09:00-12:00 | 湖南腾达电力建设有限公司 | 10kV天平Ⅱ线DL959-2后段用户停电。 |
| 11 | 10kV共和线G904-3 | 2018年1月7日08:30-14:00 | 砍伐竹木，维护线路。 计划工作时间：2018年1月7日08:30-14:00 | 仁义所 | 10kV共和线G904-3后段用户停电。 |

如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。

注：1、计划停电时间指对用户停电时间；

2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。

贺州市桂源水利电业有限公司调度室

二〇一七年十二月二十九日