停电安排2018-1-3

| 序号 | 停电线路 | 计划停电时间 （对用户停电时间） | 工作任务 | 施工单位 | 停电范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV西芳Ⅰ线FK911-6； 10kV南水线DL912-4 | 2018年1月7日08:00-17:30 | 1、停10kV西芳Ⅰ线FK911-6至10kV南水线G912-3：拆除10kV西芳Ⅰ线FK911-6后段河边铁塔耐张跳线。 计划工作时间：2018年1月7日08:00-10:00 2、停10kV西芳Ⅰ线FK911-6（拆跳线）至10kV南水线DL912-4：10kV南水线G912-3处安装高压计量及更换10kV南水线DL912-3至河边段线路。 计划工作时间：2018年1月7日08:00-17:30 3、停10kV西芳Ⅰ线FK911-6至10kV南水线G912-3：接通10kV西芳Ⅰ线FK911-6后段河边铁塔耐张跳线。 计划工作时间：2018年1月7日15:30-17:30 | 生技部 | ① 08:00-10:00和15:30-17:30 ，10kV西芳Ⅰ线FK911-6后段用户停电。 ② 08:00-17:30，10kV南水线DL912-4后段用户停电。 |
| 2 | 10kV八陶Ⅰ线邮电1#、2#变台 | 2018年1月7日08:00-17:00 | 更换邮电变1#、2#配电屏。 计划工作时间：2018年1月7日08:00-17:00 | 城西所 | 10kV八陶Ⅰ线邮电1#、2#变台用户停电。 |
| 3 | 10kV南鹅Ⅱ线DL922-5至DL922-18段线路 | 2018年1月8日08:00-17:00 | 八步区扶贫生态移民工程（一期）莲塘安置小区配电工程。 计划工作时间：2018年1月8日08:00-17:00 | 桂林利源水电建设有限公司 | 10kV南鹅Ⅱ线DL922-5至DL922-18段线路用户停电。 |
| 4 | 10kV大桂山线G910-2 | 2018年1月8日09:00-12:00 | 迁移西帘台区变压器。 计划工作时间：2018年1月8日09:00-12:00 | 广西国桂电气有限公司 | 10kV大桂山线G910-2后段用户停电。 |
| 5 | 10kV羊头线DL911-1 | 2018年1月9日09:00-11:00 | 接官扶桥技改新增变压器跳线。 计划工作时间：2018年1月9日09:00-11:00 | 广西国桂电气有限公司 | 10kV羊头线DL911-1后段用户停电。 |

如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。

注：1、计划停电时间指对用户停电时间；

2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。

贺州市桂源水利电业有限公司调度室

二〇一八年一月三日