停电安排2018-1-5

| 序号 | 停电线路 | 计划停电时间 （对用户停电时间） | 工作任务 | 施工单位 | 停电范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV糖厂Ⅱ线DL919-1； | 2018年1月11日08:00-14:00 | 莲塘贵兴废旧回收线路迁移（立杆部分） 计划工作时间：2018年1月11日08:00-14:00 | 广西鼎汇建设集团有限公司 | 10kV糖厂Ⅱ线DL919-1后段用户停电。 |
|  | 10kV糖厂Ⅱ线 | 2018年1月12日07:30-17:30 | 1、停DL919-1：莲塘贵兴废旧回收线路迁移（改接电缆部分）。 2、停全线：莲塘三中线路迁移。 计划工作时间：2018年1月12日08:00-17:00 |  | 10kV糖厂Ⅱ线用户停电。 |
| 2 | 10kV美太Ⅱ线DL914-A1、DL914-B1 | 2018年1月11日07:00-17:00 | 清理电缆枪头（分接箱） 计划工作时间：2018年1月11日07:00-17:00 | 工程部、变电检修所 | 10kV美太Ⅱ线DL914-A1、DL914-B1后段用户停电 |
|  | 10kV美绿Ⅰ线DL915-A1、DL915-B1 | 2018年1月12日07:00-17:00 | 清理电缆枪头（分接箱） 计划工作时间：2018年1月12日07:00-17:00 |  | 10kV美绿Ⅰ线DL915-A1、DL915-B1后段用户停电 |
| 3 | 10kV西煤Ⅰ线G9110-6 | 2018年1月12日08:00-15:00 | 工业大道Ⅱ标段（BK3+080）10kV线路迁移工程。 计划工作时间：2018年1月12日08:00-15:00 | 湖南湘乡市电力建设有限公司 | 10kV西煤Ⅰ线G9110-6后段（铁塔变台）用户停电。 |
| 4 | 10kV寿峰线DL913-1 | 2018年1月12、13日07:00-17:30 | 18#-26#原线行更换Φ190×12m电杆及钢芯铝绞线LGJ-240/30。 计划工作时间：2018年1月12、13日07:00-17:30 | 湖南盈辉 | 10kV寿峰线DL913-1后段用户停电 |
| 5 | 10kV寿峰线DL913-2 | 2018年1月16、17日07:00-17:30 | 101#分支线0#-17#原线行更换Φ190×12m电杆及钢芯铝绞线LGJ-35/6。 计划工作时间：2018年1月16、17日07:00-17:30 | 湖南盈辉 | 10kV寿峰线DL913-2后段用户停电 |
| 6 | 35kV蔗区Ⅱ线 | 2018年1月16日06:00-19:00 | 1、桂东调度安排：35kV蔗区Ⅱ线信都变侧年检。 2、大信线π接蔗区变工程：a、将308开关换成真空开关；b、将35kV蔗区Ⅱ线转接至308间隔； 3、大信线π接蔗区变工程：a、站外组立1#铁塔并架线，分别接入306、307间隔。b、1#铁塔至4#铁塔架线。 计划工作时间2018年1月16日07:00-18:00 | 1、供电公司 2、变电检修所 3、湘潭潭州电力建设有限公司 | 35kV蔗区变、铺门变、仁义变用户停电 |

如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。

注：1、计划停电时间指对用户停电时间；

2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。

贺州市桂源水利电业有限公司调度室

二〇一八年一月五日