停电安排2018-1-16

第1、2、3项因政府工程及安全隐患整改原因安排临时停电。

| 序号 | 停电线路 | 计划停电时间 （对用户停电时间） | 工作任务 | 施工单位 | 停电范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV水芳线DL911-1 | 2018年1月19日07:00-12:00 | 大修技改项目：水口镇公变迁移（配合政府拆除办公楼） 计划工作时间：2018年1月19日07:00-12:00 | 广西鼎汇建设集团有限公司 | 10kV水芳线DL911-1后段用户停电。 |
| 2 | 10kV都江线 | 2018年1月19日08:00-12:00 | 马鞍洲电厂提升变压器（安全隐患整改）。 计划工作时间：2018年1月19日08:30-11:30 | 马鞍洲电厂 | 10kV都江线用户停电。 |
| 3 | 南乡变 10kV东水线；圩镇线 | 2018年1月19日06:0-07:00 | 转网：南乡变10kV负荷转10kV鱼跳线供电。 计划工作时间：2018年1月19日06:0-07:00 | 调度 | 南乡变10kV东水线、圩镇线用户停电 |
|  | 35kV田南线 | 2018年1月19日06:00-18:30 | 更换35kV田南线#56-#60耐张段光缆线。 计划工作时间：2018年1月19日06:30-18:00 | 湘潭潭州电力建设有限公司 | 无用户停电 |
|  | 南乡变 10kV东水线；圩镇线 | 2018年1月19日18:00-19:00 | 转网：南乡变10kV负荷转10kV鱼跳线供电。 计划工作时间：2018年1月19日18:00-19:00 （35kV田南线工作结束恢复供电后转网） | 调度 | 南乡变10kV东水线、圩镇线用户停电 |
| 4 | 10kV公会线DL907-2 | 2018年1月20日07:00-17:30 | 2016年第一批农村电网改造升级工程10kV樟树头至公会中学：原线行组立电杆架设线路。 计划工作时间：2018年1月20日07:00-17:30 | 湖南盈辉 | 10kV公会线DL907-2后段用户停电 |
| 5 | 10kV石井线DL915-6 | 2018年1月20日07:30-18:00 | 贺州市铝电子产业项目一期220kV送电线路A67#- A68#杆塔线路放线。 计划工作时间：2018年1月20日07:30-18:00 | 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 | 10kV石井线DL915-6后段用户停电 |
| 6 | 10kV西拱Ⅱ线DL9107-2 | 2018年1月22日07:00-18:00 | 207国道扩建工程10kV西拱Ⅱ线DL9107-2后段线路迁移。 计划工作时间：2018年1月22日07:00-18:00 | 湖南昌达输变电建设有限公司 | 10kV西拱Ⅱ线DL9107-2后段用户停电。 |
| 7 | 10kV莲塘线G910-1 | 2018年1月25日08:00-11:00 | 莲塘镇绍可汽车修理厂配电工程接电源。 计划工作时间：2018年1月25日08:00-11:00 | 桂林利源水电建设有限公司 | 10kV莲塘线G910-1后段用户停电 |
| 8 | 10kV河西线 | 2018年1月28日07:30-12:30 | 八步区扶贫生态移民工程（一期）贺街安置小区配电工程接电源。 计划工作时间：2018年1月28日08:00-12:00 | 桂林利源水电建设有限公司 | 10kV河西线用户停电 |

如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。

注：1、计划停电时间指对用户停电时间；

2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。

贺州市桂源水利电业有限公司调度室

二〇一八年一月十六日