停电安排2018-2-27

| 序号 | 停电线路 | 计划停电时间 （对用户停电时间） | 工作任务 | 施工单位 | 停电范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV西西线 | 2018年3月1日08:30-17:30 | 处理110kV西西线Ⅰ母侧1651刀闸操作机构故障。 计划工作时间：2018年3月1日09:00-17:00 | 变电检修所 | 无用户停电 |
| 2 | 10kV信街线DL907-3 | 2018年3月3日09:40-14:20 | 信都中学配电台区迁移工程：迁移信都中学两台变压器（立杆部分）。 计划工作时间：2018年3月3日09:40-14:20 | 生技部大修技改 | 10kV信街线DL907-3后段用户停电。 |

如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。

注：1、计划停电时间指对用户停电时间；

2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。

贺州市桂源水利电业有限公司调度室

二〇一八年二月二十七日