停电安排2018-3-23

因政府扶贫项目安排第一项工作。

| 序号 | 停电线路 | 计划停电时间 （对用户停电时间） | 工作任务 | 施工单位 | 停电范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV狮南线 | 2018年3月25日08:00-14:00 | 狮南村扶贫基地变接电源（政府工程）。 计划工作时间：2018年3月25日08:30-13:30 | 沙田所 | 10kV狮南线用户停电 |
| 2 | 35kV蔗区Ⅱ线 | 2018年3月27日08:30-16:30 | 检修35kV蔗区Ⅱ线308开关（配合厂家人员处理）。 计划工作时间：2018年3月27日09:00-16:00 | 变电检修所 | 无用户停电。 |
| 3 | 35kV大蔗线 | 2018年3月28日06:30-19:30 | 安全隐患整改：82#杆公路边侧拉线。 计划工作时间：2018年3月28日07:00-19:00 | 桂东供电公司 | 大桂电站停电 |
|  | 10kV共和线G904-5 | 2018年3月28日08:00-18:00 | 配合35kV大蔗线82#杆安全隐患整改：82#杆公路边侧拉线。 计划工作时间：2018年3月28日08:00-18:00 | 桂东供电公司 | 10kV共和线G904-5后段用户停电 |
| 4 | 10kV亭尾线 | 2018年3月30日06:30-19:30 | 贺州市铝电子产业项目（一期）工程补给水取水泵房厂外架空线路工程跨线配电停电。 计划工作时间：2018年3月30日06:70-19:00 | 桂东桂旭公司 | 10kV亭尾线用户停电 |
| 5 | 10kV莲塘线 | 2018年4月1日08:00-17:00 | 1、调整井头寨支线线路弧垂 2、60#-61#杆导线断股处理 3、竹木砍伐。 计划工作时间：2018年4月1日08:30-16:30 | 莲塘所 | 10kV莲塘线用户停电 |
| 6 | 10kV都江线DL911-4 | 2018年4月3日09:00-13:00 | 竹木砍伐。 计划工作时间：2018年4月3日09:00-13:00 | 莲塘所 | 10kV都江线DL911-4用户停电 |

如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。

注：1、计划停电时间指对用户停电时间；

2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。

贺州市桂源水利电业有限公司调度室

二〇一八年三月二十三日