停电安排2018-3-16

| 序号 | 停电线路 | 计划停电时间 （对用户停电时间） | 工作任务 | 施工单位 | 停电范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV冷水线 | 2018年3月20日09:00-18:00 | 安装DL915-2开关。 计划工作时间：2018年3月20日09:30-17:30 | 沙田所 | 10kV冷水线用户停电 |
| 2 | 10kV松鹅线 | 2018年3月21日08:30-15:30 | 处理059#杆前段线路竹木与导线安全距离不足。 计划工作时间：2018年3月21日09:00-15:00 | 仁义所 | 10kV松鹅线用户停电 |
| 3 | 10kV道南线DL9017-21 | 2018年3月21日09:00-18:00 | 狮山支线68-69#杆之间需加电杆。 计划工作时间：2018年3月21日09:00-18:00 | 沙田所 | 10kV道南线DL9017-21后段用户停电 |
| 4 | 10kV天科Ⅲ线DL957-3 | 2018年3月21日09:00-14:00 | 1、红星纸厂线施工跨越配合停电。 2、广西贺州电子科技生态产业园污水处理厂配电工程接电源。 计划工作时间：2018年3月21日09:00-14:00 | 1、平桂电力售电有限公司 2、湖南湘乡市电力建设有限公司 | 10kV天科Ⅲ线DL957-3后段用户停电 |
| 5 | 10kV糖厂Ⅰ线 | 2018年3月22日08:30-11:30 | 安全隐患消除：拆除原开心农庄10kV线路。 计划工作时间：2018年3月22日09:00-11:00 | 莲塘所 | 10kV糖厂Ⅰ线用户停电 |
| 6 | 10kV永庆线DL912-5 | 2018年3月22日08:00-16:00 | 大修技改：莲塘镇炭冲村三皇庙台区改造（换杆换线）。 计划工作时间：2018年3月22日08:00-16:00 | 广西国桂电气有限公司 | 10kV永庆线DL912-5后段用户停电 |
| 7 | 35kV大桂线 | 2018年3月25日08:30-18:30 | 1、维护线路，加固（更换）设备线夹。 2、站内检修。 计划工作时间：2018年3月25日09:00-18:00 | 1、送电检修所 2、变电检修所 | 35kV桂岭变全停 |
| 8 | 10kV大桂山线G910-4 | 2018年3月26日09:30-13:00 | 龟头冲支线加装一组隔离刀闸。 计划工作时间：2018年3月26日09:30-13:00 | 仁义所 | 10kV大桂山线G910-4后段用户停电 |

如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。

注：1、计划停电时间指对用户停电时间；

2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。

贺州市桂源水利电业有限公司调度室

二〇一八年三月十六日