停电安排2018-4-13

| 序号 | 停电线路 | 计划停电时间 （对用户停电时间） | 工作任务 | 施工单位 | 停电范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV河南变1#主变 | 2018年4月15、16、17日择机安排 | 拆消弧线圈。 计划工作时间：2018年4月15、16、17日择机安排 | 变电检修所 | 无用户停电 |
|  | 35kV八步变1#主变 | 2018年4月15、16、17日择机安排 | 安装消弧线圈。 计划工作时间：2018年4月15、16、17日择机安排 |  |  |
| 2 | 10kV信农线G909-15 | 2018年4月17日09:00-13:00 | 信都北津村腾辉混泥土搅拌站配电工程接电源。 计划工作时间：2018年4月17日09:00-13:00 | 广西坤宇建设工程有限公司 | 10kV信农线G909-15后段用户停电 |
| 3 | 10kV桂南线 | 2018年4月17日07:00-18:30 | 安全隐患整改：电杆倾斜。 计划工作时间：2018年4月17日07:30-18:00 | 桂岭所（湖南盈辉） | 10kV桂南线用户停电 |
| 4 | 35kV蔗仁线、大蔗线； 10kV共和线华硕猪场专线新增刀闸 | 2018年4月23日07:00-19:00 | 1、35kV蔗仁线017#杆与35kV大蔗线086#杆通过电缆接通（接35kV蔗仁线017#杆靠018#杆侧）。10kV共和线华硕猪场专线跨越配合停电。 2、拆除35kV蔗仁线017#杆跳线。 计划工作时间：2018年4月23日07:30-18:30 | 湘江电力 | 35kV仁义变全停 |
|  | 35kV仁义变 | 2018年4月23日07:00-19:00 | 全站检修（年检）。 计划工作时间：2018年4月23日07:30-18:30 | 变电检修所 |  |
|  | 35kV蔗仁线蔗区变侧至017#杆段线路； 10kV共和线华硕猪场专线新增刀闸 | 2018年4月24、25、26、27日07:00-19:00 | 220kV蝴蝶变110kV线路出线工程跨越35kV蔗仁线004#-017#杆段及10kV共和线华硕猪场专线。 计划工作时间：2018年4月24、25、26、27日07:30-18:30（日停夜供） | 湘江电力 | 10kV共和线华硕猪场专变停电 |
| 5 | 10kV糖厂Ⅱ线DL909-1 | 2018年4月24日08:00-11:00 | 恒通机动车检测有限公司配电工程接电源。 计划工作时间：2018年4月24日08:00-11:00 | 湖南湘乡市电力建设有限公司 | 10kV糖厂Ⅱ线DL909-1后段用户停电。 |

如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。

注：1、计划停电时间指对用户停电时间；

2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。

贺州市桂源水利电业有限公司调度室

二〇一八年四月十三日