停电安排2018-5-18

安全隐患整改安排第一项工作

| 序号 | 停电线路 | 计划停电时间 （对用户停电时间） | 工作任务 | 施工单位 | 停电范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂岭变 10kV圩镇线 | 2018年5月20日07:00-18:30 | 安全隐患处理：13#、20#更换电杆及加杆。 计划工作时间：2018年5月20日07:30-18:00 | 桂岭所 | 桂岭变10kV圩镇线用户停电。 |
| 2 | 10kV天科Ⅲ线DL957-1 | 2018年5月22日08:30-11:00 | 广西贺州电子科技产业园公共租赁住房用地红线外基础设施项目配电工程。 计划工作时间：2018年5月22日08:30-11:00 | 湖南湘乡市电力建设有限公司 | 10kV天科Ⅲ线DL957-1后段用户停电 |
| 3 | 10kV将军线桃花园变台 | 2018年5月22日08:00-18:00 | 桃花园变台大修技改。 计划工作时间：2018年5月22日08:00-18:00 | 生技部大修技改 | 10kV将军线桃花园变台用户停电 |
| 4 | 10kV螺桥线 | 2018年5月22日08:00-17:00 | 1、84#-85#杆导线跨越鱼塘对地距离为5米，增立一基电杆消除安全隐患；2、58号杆装设一组开关；3、全线砍伐竹木。 计划工作时间：2018年5月22日08:30-16:30 | 贺街供电所 | 10kV螺桥线全线用户停电 |
| 5 | 35kV黄莲线 | 2018年5月23日08:00-18:00 | 临江电厂设备检修 | 临江电厂 | 无用户停电； 10kV林场线由黄洞电厂单供 |
| 6 | 10kV大桂山线DL910-1 | 2018年5月24日08:30-14:00 | 清理线路通道高杆植物。 计划工作时间：2018年5月24日08:30-14:00 | 仁义所 | 10kV大桂山线DL910-1后段用户停电。 |

如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。

注：1、计划停电时间指对用户停电时间；

2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。

贺州市桂源水利电业有限公司调度室

二〇一八年五月十八日