目  录

前 言	II

1  总则	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

3.1 业扩报装的定义	1

3.2 业扩报装的业务范围	1

4  公司各部室及下属供电单位职责	2

4.1 经营销售部	2

4.2 生产技术部	2

4.3 调度中心	2

4.4 安全监察部	2

4.5 供电公司	2

4.6 桂源公司	3

5  业扩报装流程	4

5.1 居民用电报装	5

5.2 低压（非居民）用电报装	5

5.3 高压用电报装	6

6  业扩报装各环节的时限及要求	7

6.1 业务受理	7

6.2 现场勘查	8

6.3 供电方案制定和答复	8

6.4 受电工程设计审查及答复	8

6.5 受电工程施工和中间检查	9

6.6 受电工程竣工检验	10

6.7 供用电合同签订	11

6.8 装表接电	11

6.9 资料归档	11

7  附则	12

前 言

为加强业扩报装管理，规范业扩报装行为，提高客户服务水平，制定本制度。

本制度由公司安委会提出，由公司经营销售部归口管理。

本制度主要起草部门：公司经营销售部

本制度主要起草人：陈云杰 黄德惠

本制度主要审核人：陈景松

本制度批准人：

本制度由公司经营销售部负责解释。

执行过程中如有问题和意见，请及时反馈给公司经营销售部。

广西桂东电力股份有限公司

业扩报装管理制度

（试行）

# 1  总则

1.1 为了规范公司的业扩报装工作，为客户提供优质、方便、规范、真诚的供电服务，树立供电企业的良好形象，根据《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》、《供电服务监管办法（试行）》等有关法律、法规和规定，制定本制度。

1.2 本制度所称的业扩报装工作包括从受理客户用电申请到向其供电为止的全过程。

1.3 办理业扩报装业务必须遵守国家有关电力供应与使用的法律、法规、方针、政策；执行国家产业政策、环保政策和能源政策；执行国家和电力行业的技术标准。

1.4 业扩报装工作坚持“一口对外、便捷高效、三不指定、办事公开”的原则。从事业扩报装工作的人员必须遵守相关的供电服务规范和《广西桂东电力股份有限公司供电服务行为“十个不准”》等规定。

1.5 本制度适用于公司相关部室及下属各供电单位。

# 2  规范性引用文件

2.1 《中华人民共和国电力法》  中华人民共和国主席令（八届第60号）

2.2 《电力供应与使用条例》  1996年4月17日中华人民共和国国务院令第196号

2.3 《供电营业规则》  1996年10月8日中华人民共和国电力工业部令第8号

2.4 《供电服务监管办法（试行）》  电监会27号令

2.5 《压缩用电报装时间实施方案》  国能监管[2017]110号

2.6 《广西桂东电力股份有限公司电力营销管理标准》  2011年3月1日发布

# 3  术语和定义

## 3.1 业扩报装的定义

是指供电企业营销部门接受客户的用电申请，并根据客户不同的用电性质和电网的具体情况，进行调查研究，然后确定供电方案，同时对业扩工程的设计与施工进行资质审查，质量检查，电气设备检查，签订供用电合同，直至装表送电，完成这些工作的全过程称为业扩报装，简称业扩，也称为业务扩充。

## 3.2 业扩报装的业务范围

业扩报装的业务范围包括：新装、增装变压器容量用电；新装、增装低压电力负荷用电；新装、增装照明负荷用电；申请临时用电；申请双电源用电（含多电源用电）；申请高压电动机、自备电厂用电等。

3.2.1 新装用电

指客户因用电需要初次向供电企业申请报装用电的业务。

3.2.2 增容用电

指原有用户由于原协议约定的用电容量或注册容量不能满足用电需要，申请在原约定用电容量的基础上增加新的用电容量。

## 3.3 业扩报装业务办理权限

## 3.3.1 供电公司

## 负责本单位所辖3000kVA以下客户工程（包括桂源公司申请接入的客户工程）供电方案、设计审查、中间检查、竣工检验、合同签订、装表接电等全部业务办理。

## 3.3.2 桂源公司

## 负责本单位所辖10000kVA以下客户工程供电方案、设计审查、中间检查、竣工检验、合同签订、装表接电等全部业务办理。若所属客户申请接入供电公司线路或变电站，该类客户不论变压器容量大小，均由桂源公司向供电公司申请，供电公司按权限办理。

## 3.3.3 公司各部门

## 负责供电公司3000kVA及以上、桂源公司10000kVA及以上客户工程供电方案、设计审查、竣工检验等流程办理。所有客户工程的中间检查环节由各供电单位办理。

# 4  公司各部室及下属供电单位职责

## 4.1 经营销售部

4.1.1协调公司各部室和下属各供电单位之间的关系。

4.1.2对公司下属各单位业扩报装工作进行监督、检查。

4.1.3 按公司部门权限组织客户工程供电方案审查，出具供电方案批复意见。

4.1.4 按公司部门权限参与客户工程的设计审查。

4.1.5按公司部门权限参与客户工程竣工检验。

## 4.2 生产技术部

4.2.1 按公司部门权限参与客户工程的供电方案审查。

4.2.2 按公司部门权限组织客户工程的设计审查，出具设计批复意见。

4.2.4 按公司部门权限组织客户工程的竣工检验，出具竣工检验报告。

## 4.3 调度中心

4.3.1 按公司部门权限参与客户工程供电方案审查。

4.3.2 按公司部门权限参与客户工程的设计审查。

4.3.3按公司部门权限参与客户工程竣工检验。

4.3.4 调整运行方式。

## 4.4 安全监察部

4.4.1 按公司部门权限参与客户工程的设计审查。

4.4.2 按公司部门权限参与客户工程竣工检验。

## 4.5 供电公司

负责供电公司所辖客户业扩报装业务。

4.5.1 客户服务中心

4.5.1.1 客户服务中心是业扩报装业务的归口管理部门，负责对业扩报装工作的组织协调及管理实施，协调本单位各部门之间的关系。

4.5.1.2 客户服务中心负责业扩报装的具体业务工作，代表本单位统一受理客户业扩申请，负责业扩报装流程中的业务受理、现场勘查（居民和其他低压供电客户）、确定供电方案、受电工程设计审查、中间检查、及竣工检验，签订供用电合同、装表接电，资料归档等环节的工作，并及时向客户反馈业扩处理进程。

4.5.1.3 参与高压客户工程的现场查勘、受电工程竣工检验等工作。

4.5.1.4 跟踪好客户业扩报装的各个环节，对业扩报装工作的各个环节进行监督、检查，对各环节存在的问题提出整改措施，监督相关部门落实整改。

4.5.1.5 负责3000kVA及以上客户工程的供电方案、设计资料、竣工资料送审工作，向公司营销部、生技部的报审。

4.5.2 生产技术科

4.5.2.1 负责高压客户工程的现场查勘、确定供电方案、组织受电工程设计的审核、客户用电工程的中间检查、竣工检验等环节的工作。

4.5.3 安全监察科

4.5.3.1 参与客户受电工程设计审查、中间检查、竣工检验工作，对存在的安全问题提出整改措施。

4.5.4 供电所

4.5.4.1 协助生技科、客户服务中心进行现场查勘工作。

4.5.4.2 参与客户受电工程中间检查、竣工检验工作，

4.5.4.3 对所辖客户业扩报装工作进行跟踪，做好供电服务工作。

4.5.5 营业厅

4.5.5.1 负责受理客户业扩报装申请工作。一次性告知客户办理业扩报装需要提供的资料、办理流程，指导客户填写相关资料。

4.5.5.2 负责业扩报装流程的跟进、督促等工作，提醒相关单位、部门注意报装时限等。

## 4.6 桂源公司

负责桂源公司所辖客户业扩报装业务。

4.6.1 营销部

4.6.1.1 营销部是业扩报装业务的归口管理部门，负责对业扩报装工作的组织协调及管理实施，协调本单位各部门之间的关系。

4.6.1.2 营销部客服中心负责业扩报装的具体业务工作，代表本单位统一受理客户业扩申请，组织业扩报装会签，负责业扩报装流程中的业务受理，签订供用电合同，资料归档等环节的工作，并及时向客户反馈业扩处理进程。

4.6.1.3 跟踪好客户业扩报装的各个环节，对业扩报装工作的各个环节进行监督、检查，对各环节存在的问题提出整改措施，监督相关部门落实整改。

4.6.1.4 负责10000kVA及以上的客户工程的供电方案、设计资料、中间检查资料、竣工资料向公司营销部、生技部的报审工作。

4.6.2 生产技术部

4.6.2.1 负责居民和其它低压客户的受电工程设计审查、中间检查和竣工检验工作。

4.6.2.2 负责高压客户的现场查勘、确定供电方案，组织受电工程设计审查、中间检查及竣工检验工作。

4.6.3 安全监察部

4.6.3.1 参与客户受电工程设计审查、中间检查、竣工检验工作，对存在的安全问题提出整改措施。

4.6.4 供电所

4.6.4.1 负责居民和其他低压供电客户的现场勘查派单、供电方案制定、装表接电派单等工作，配合生技科、客户服务中心进行现场查勘工作。

4.6.4.2 参与客户受电工程中间检查、竣工检验工作。

4.6.4.3 对所辖用户业扩报装工作进行跟踪，做好供电服务工作。

4.6.5 营业厅

4.6.5.1 负责受理客户业扩报装申请工作。一次性告知客户办理业扩报装需要提供的资料、办理流程，指导客户填写相关资料。

4.6.5.2 负责业扩报装流程的跟进、督促等工作，提醒相关单位、部门注意报装时限等。

# 5  业扩报装流程

业扩报装工作包括从受理客户用电申请到向其正式供电为止的全过程。主要流程包括：业务受理、现场勘查、确定供电方案及答复、受电工程设计的审核、受电工程的中间检查及竣工检验、签订供用电合同、装表接电、资料归档等。

原则上，供电公司3000kVA及以上、桂源公司10000kVA及以上的项目需报请公司相关部门进行会签。其余所有的业扩报装流程都在供电公司和桂源公司完成。

## 5.1 居民用电报装

5.1.1. 居民用电新装需提供的资料，包括：用电申请书；低压客户新装（增容）用电申请表；业主及代办人居民身份证原件及复印件；户口本原件及复印件；物业权属证明材料原件及复印件（包括《房地产权证书》、《房屋所有权证》和《土地使用权证》等）；需办理银行代扣业务的用户须提供银行缴费账号。

5.1.2居民用电增容需提供的资料，包括：用电申请书；低压客户新装（增容）用电申请表；业主及代办人居民身份证原件及复印件；最近一期电费发票。

5.1.3 居民用电报装流程（见附件一）

## 5.2 低压（非居民）用电报装

5.2.1 个体工商户

5.2.1.1 个体工商户新装应提供的资料：用电申请书、低压客户新装（增容）用电申请表、业主及代办人身份证原件及复印件、房产证明或租赁证明原件及复印件、工商营业执照及相关资料。

5.2.1.2 个体工商户增容应提供的资料：用电申请书、低压客户新装（增容）用电申请表、用电人及代办人身份证、最近一期电费发票。

5.2.2 国家机构

5.2.2.1 国家机构新装应提供的资料：用电申请书、低压客户新装（增容）用电申请表、代办人身份证原件及复印件、单位证明、房产证明或租赁证明。

5.2.2.1 国家机构增容应提供的资料：用电申请书、低压客户新装（增容）用电申请表、代办人身份证原件及复印件、单位证明、最近一期电费发票。

5.2.3 事业单位或社团组织

5.2.1.1 事业单位或社团组织新装应提供的资料：用电申请书、低压客户新装（增容）用电申请表、组织机构代码证、单位证明、代办人身份证原件及复印件、房产证明。

5.2.1.1 事业单位或社团组织增容应提供的资料：用电申请书、低压客户新装（增容）用电申请表、单位证明、代办人身份证原件及复印件、最近一期电费发票。

5.2.4 企业法人单位

5.2.4.1 企业法人单位新装应提供的资料：用电申请书、低压客户新装（增容）用电申请表、组织机构代码证、工商营业执照及相关资料、企业法人代表和代办人的身份证原件及复印件、单位证明、房产证明。

5.2.4.2 企业法人单位增容应提供的资料：用电申请书、低压客户新装（增容）用电申请表、单位证明、工商营业执照及相关资料、企业法人代表和代办人身份证原件及复印件、最近一期电费发票。

5.2.5  低压（非居民）用电报装流程（见附件二）

## 5.3 高压用电报装

5.3.1 高压用电报装需提供的资料，包括：

（1）用电申请书；（申请用电时提供）

（2）高压客户新装（增容）用电申请表；（申请用电时提供）

（3）用电报装工程设计及说明书（高压受电装置一、二次接线图与平面图、无功补偿方式，隐蔽工程，防止影响电网电能质量措施、自备电源及接线方式等）；（设计资料送审时提供）

（4）负荷组成、性质和保安负荷；（申请竣工检验时提供）

（5）影响电能质量的用电设备清单；（申请竣工检验时提供）

（6）客户主要电气设备一览表；（申请竣工检验时提供）

（7）设计、施工、试验单位资质证明；（设计资料送审时申请时提供）

（8）电工进网作业许可证；（申请竣工检验时提供）

（9）主要设备说明书、试验报告、合格证；（申请竣工检验时提供）

（10）电气试验及保护整定调试报告（含整组试验报告）；（申请竣工检验时提供）

（11）申报负荷达1000kVA，年用电量360万kWh及以上的客户，在项目工程基建开工前，客户应向供电企业提供项目立项批复文件，项目可行性研究文件，负荷组成、性质及保安负荷，生产工艺环节的负荷配置，并签订用电意向协议书。（申请用电时提供）

（12）新建工程需提供《建设工程规划许可证》、《建设用地规划许可证》、《建设施工许可证》等原件及复印件。（申请用电时提供）

除了提供以上资料外，各用户还需提供以下资料（申请用电时提供）：

| 分类 | 新装 | 增容 |
| --- | --- | --- |
| 个体工商户 | 1.房产或相关证明 2.业主及代办人身份证 3.工商营业执照及相关资料 | 1.用电人及代办人身份证 2.最近一期电费发票 |
| 国家机构 | 1.单位证明 2.代办人身份证 3.房产证明 | 1.单位证明 2.代办人身份证 3.最近一期电费发票 |
| 事业单位 社团组织 | 1.组织机构代码证 2.单位证明 3.代办人身份证 4.房产证明 | 1.单位证明 2.代办人身份证 3.最近一期电费发票 |
| 企业法人 | 1.组织机构代码证 2.工商营业执照及相关资料 3.单位证明 4.代办人和法人身份证 5.房产证明 | 1.工商营业执照及相关资料 2.单位证明 3.代办人和法人身份证 4. 最近一期电费发票 |
| 技术资料 | 1.配电设施施工标准图纸（蓝图）3套 2.施工单位的《承装（修、试）电力设施许可证》或建设局资质证书 | 1.配电设施施工标准图纸（蓝图）3套 2.用户用电设备容量申请表 |
| 施工单位资料 | 1.用户工程委托施工合同 2. 施工单位的《承装（修、试）电力设施许可证》或建设局资质证书 | 1.用户工程委托施工合同 2. 施工单位的《承装（修、试）电力设施许可证》或建设局资质证书 |

5.3.2 高压用电报装流程（见附件三）

# 6  业扩报装各环节的时限及要求

## 6.1 业务受理

6.1.1 各个营业厅及营业网点是业扩报装业务的咨询及受理窗口。客户咨询办理相关业务时，工作人员应一次性告知客户办理相关业务的流程、时限、所需提供的资料等，并向客户派发用电报装一次性告知书。

6.1.2对拖欠电费的客户，暂不受理新装、增容及变更等业务。双方达成协议的按协议办理。

6.1.3 客户填写用电申请时，联系人应为产权人、法人或产权人、法人授权的委托人（需出具授权委托书）。

6.1.4 营业厅（营业网点）工作人员应严格审查客户提交的用电申请资料，确认资料规范、齐全、合格后，营业员应将客户提供的相关资料复印一份，正式受理客户用电申请。

6.1.5 业务受理应在当天完成，受理完毕后立即提交到下一流程，纸质资料应在一个工作日内递交到相关单位（部门）。

## 6.2 现场勘查

6.2.1已正式受理的用电申请，相关单位、部门应在规定的时限内完成现场勘查，并将书面意见提交到负责供电方案制定的部门。

## 6.3 供电方案制定和答复

6.3.1 供电公司3000kVA以下、桂源公司10000kVA以下客户工程项目，供电方案由相关供电单位制定和审核。供电公司3000kVA及以上、桂源公司10000kVA及以上客户工程项目，供电方案由相关供电单位制定，报公司营销部、生技部、调度中心审批。

6.3.2 供电公司3000kVA及以上、桂源公司10000kVA及以上客户工程项目的供电方案，由相关供电单位客服中心通过OA报公司营销部、生技部、调度中心，各部门若无异议则直接在OA批复同意该供电方案，若有不同意见，公司营销部在3个工作日内组织公司生技部、调度中心、供电单位重新制定供电方案。

6.3.3 供电方案批复后，供电单位应在在1个工作日内由本单位客服中心通知客户，并将已批复的书面供电方案交付客户签收。供电方案答复时限：自受理客户用电申请之日起，居民客户、其他低压供电客户、高压单电源客户、高压双电源客户应分别在2个、5个、15个、30个工作日内完成。

6.3.4如因供电能力不足、地方市政有关问题或其他特殊原因，未能如期确定客户方案时，供电单位的客服中心应及时向客户进行解释。

6.3.4 审批确定的供电方案有效期分别为：高压1年，低压3个月，超过期限未实施的方案视为作废，须重新办理。

6.3.5 临时用电申请按照正式用电申请同样办理。

## 6.4 受电工程设计审查及答复

6.4.1 受电工程设计

客户应委托有设计资质单位进行工程设计。不具有相应设计资质等级证书的单位所做出的设计视为无效设计。客户电气工程设计必须依据已批复的供电方案进行，并符合国家和电力行业有关标准和技术规范。

6.4.2 受电工程设计审查

6.4.2.1 对客户受电工程设计委托单位，相关单位、部门应首先审查是否具有相应资质等级证书。

6.4.2.2 客户受电工程设计完成后，应向营业厅或营业网点提交四套设计图纸，并提供设计单位资质审查备案。供电公司3000kVA以下、桂源公司10000kVA以下客户工程项目由各供电单位组织组织设计会审， 供电公司3000kVA及以上、桂源公司10000kVA及以上客户工程项目由公司生技部组织设计会审。

6.4.2.3 设计审查应注意所选用的电气产品有《生产许可证》、《产品合格证》、《电气设备入网许可证》（三证）方可使用；对高、低压成套开关设备，还应有全套型式试验报告。设计必须符合电气设计规程要求，必须按不同用电类别设置分表计量。

6.4.2.4 凡已审图纸需修改的，设计审查意见必须注明设计修改后复审。

6.4.2.5 客户电气设计未送审或审查未能通过，进行施工的工程不予验收送电。

6.4.2.6 客户受电工程设计审核的期限：自接到客户递交设计资料之日起，其他低压供电客户、高压单电源客户、高压双电源客户应分别在5个、10个、10个工作日内完成。相关单位（部门）接到客户受电工程设计资料后，应在规定时限内完成审查并提出设计审查书面意见相关单位客服中心。供电公司3000kVA及以上、桂源公司10000kVA及以上客户工程项目的设计资料，由相关供电单位客服中心报公司生技部，公司生技部在5个工作日内组织设计审核并出具书面审核意见，公司营销部、调度中心、安监部、相关供电单位等参与。

6.4.3 受电工程设计审查答复要求

6.4.3.1 供电单位的设计审查书面意见应以书面形式并加盖公章后，连同审核过的受电工程设计文件1份和相关资料，由供电公司或桂源公司客服中心交给用户，以便客户据以施工。其他三份工程设计文件1份交供电单位客服务中心、1份交设计审查组织部门、1份交档案室留存。

## 6.5 受电工程施工和中间检查

6.5.1 为保证电网运行安全和客户用电安全，供电公司客服中心、桂源公司营销部应对客户受电工程的全过程进行监督。

6.5.1.1 施工前供电公司、桂源公司应审查厂家电气设备的“三证”、审查施工单位资质，并复印留底。施工单位必须持有建委颁发的《送变电工程施工安装资质证书》和经委颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》。不能提供上述资质及证件进行施工的电气工程，供电部门不予验收送电。

6.5.1.2 施工单位在施工过程中应严格按图施工，不得自行更改设计方案；并负责提供施工过程中隐蔽工程图纸资料。

6.5.2 受电工程中间检查

6.5.2.1 客户在电气设备安装进程已到三分之二或隐蔽工程即将完成之时，应向营业窗口提出中间检查申请，由各供电单位组织人员进行中间检查。

6.5.2.2 中间检查应根据审定的设计图纸进行，特别要注意隐蔽工程的检查。对不符合已审设计和不符合安装质量要求的部分应及时向施工单位提出，要求整改；同时应就消防器材、安全工具、电气接线模拟图板、运行操作规程和管理制度、值班电工、值班记录、防小动物措施等事项提出电力部门的要求。

6.5.2.3 用电检查专责应现场填写中间检查纪要（一式四份，客户、施工单位、供电部门、存档各一份，要求验收方、施工方、客户签字），明确记录各项整改意见及具体要求，以便施工单位和客户在申请竣工检验前作好整改与准备。

6.5.2.4 客户工程中间检查的时限：自接到客户申请之日起，其他低压供电用户、高压单电源用户、高压双电源用户应分别于2个、3个、3个工作日内完成。相关供电单位组织中间检查后出具书面检查意见，并收集其它中间检查资料，整理为竣工检验的备查资料。

## 6.6 受电工程竣工检验

6.6.1申请验收送电的必备条件

6.6.1.1 客户方应提交合格的高压电气设备预防性试验报告。试验必须由具有相应合格资质的高压试验单位进行。

6.6.1.2 客户应与供电企业签订供用电合同。签订供用电合同时，应与基层营业单位共同确立客户号；供用电合同的签订和审批等按我公司供用电合同管理办法有关规定执行。

6.6.1.3 双电源应足额交纳供电高可靠性费，并提供交费收据或银行转帐凭证以供查验；临时用电客户免收临时接电费。

6.,6.1.4 高压客户验收送电前必须计算整定关口保护定值交调度中心审核。

6.6.2 竣工检验

6.6.2.1 业务受理员员收到客户工程竣工报告、中间检查备查资料、相关的技术资料和竣工检验申请后，应指导客户填写竣工检验申请报告。

6.6.2.2 供电方案由供电公司、桂源公司审批的，由供电公司、桂源公司组织相关部门进行竣工检验。

6.6.2.3 供电方案由公司审批的，由公司生技部组织相关部门进行竣工检验

6.6.2.4 参加验收送电人员原则上每工种一名，做到人员精简、职责分明、服务优良。

6.6.2.5 竣工检验时客户及工程施工方必须到施工现场参加验收。

6.6.2.6 竣工检验应根据审定的设计与中间检查纪要进行，并现场汇总各部门意见，填写竣工检验纪要（一式四份，客户、施工单位、供电部门、存档各一份），竣工检验纪要应要求验收方、施工方、维护方、客户签字，并提交客户及施工单位各一份。对仍存在的缺陷，竣工检验纪要必须明确提出整改的具体要求，由施工单位和客户按各自责任范围负责整改。整改完毕再申请复验，应收取复验费（包括人工及交通费），费用由责任单位支付。

6.6.2.7 客户工程竣工检验的时限：自接到客户申请之日起，居民用户、其他低压供电用户、高压单电源用户、高压双电源用户应分别于2个、3个、5个、5个工作日内完成。

供电公司3000kVA及以上、桂源公司10000kVA及以上客户工程项目的竣工检验资料，由相关供电单位客服中心报公司生技部，公司生技部在4个工作日内组织竣工检验并出具书面检查意见，公司营销部、调度中心、安监部、相关供电单位等参与。

## 6.7 供用电合同签订

6.7.1 供电单位必须在供电前与客户签订《供用电合同》，合同应包括以下内容：

（1）供电方式、供电质量和供电时间；

（2）用电容量和用电地址、用电性质；

（3）计量方式和电价、电费结算方式；

（4）供用电设施维护责任的划分；

（5）合同的有效期限；

（6）违约责任；

（7）双方认为应当约定的其他条款。

## 6.8 装表接电

6.8.1电能计量安装及配置原则

6.8.1.1 电能计量点应设定在供电设施与受电设施的产权分界处，如产权分界处不适宜装表的，应按产权归属承担未计入电能表的电气设施的损耗电量。

6.8.1.2 对低压供电的客户，应以不同电价分类分别并列装表计量，不得装设串表。

6.8.1.3 对高压供电的客户，具备条件的必须在高压侧装表计量，但对10千伏供电且供电容量在100千伏安及以下、35千伏供电且容量在500千伏安及以下的，高压侧计量确有困难时，可在低压侧计量，即采用高供低计方式。

6.8.1.4 计费用电能表、互感器、采集终端及其附件均应装设在专用的计量箱（盘、屏、柜）内，由供电企业加封，客户及其他人员不得更动。

6.8.1.5 计量装置的设计，选型及安装应符合国家和电力行业有关规程规定。

6.8.1.6 带有数据通信接口的电能表，其通信规约应符合国家标准。

6.8.2 装表接电的时限：自受电装置验收合格并办结相关手续之日起，居民用户、其他低压供电用户、高压单电源用户、高压双电源用户分别在2个、3个、5个、5个工作日内供电。

## 6.9 资料归档

6.9.1 客户送电后，相关单位、部门应及时将所有的资料整理归档。

# 7  附则

7.1 本制度由公司经营销售部负责解释。

7.2 本制度自发布之日起实施。

7.3 供电公司、桂源公司可参照本制度，制定具体的业扩报装管理办法或实施细则。

附件一：居民客户用电报装业务流程图

附件二：低压（非居民）客户用电报装业务流程图

附件三：高压客户用电报装业务流程图

1.容量在3000千伏安（桂源公司10000KVA）以下的高压用电报装业务流程图

2. 容量在3000千伏安（桂源公司10000KVA）及以上的高压用电报装业务流程图

# Comments

现在实际需提交的资料有哪些。其中（3）（7）（8）（9）（10）等能否在现阶段提供。

# Text boxes

Q/GDDL

广西桂东电力股份有限公司企业管理制度

Q/GDDL2060070-2018

广西桂东电力股份有限公司

业扩报装管理制度

（试 行）

广西桂东电力股份有限公司 发布

2018-3-28实施

2018-3-28发布

客户申请

客服中心/生技科（部）/供电所

现场勘查

制定供电方案，答复用户

营业厅/营业网点

客服中心/生技科（部）/供电所

用户自行委托有相应资质的施工单位进行施工

营业厅/营业网点

客服中心/供电所点

客服中心/供电所点

客服中心/供电所点

客服中心/供电所点

客服中心/供电所点

自接到客户竣工检验申请之日起，3个工作日内完成

自受电装置检验合格并办结相关手续之日起，2个工作日内完成

自受理客户申请之日起，2个工作日内完成

受电工程竣工检验

审核资料，开始受理

签订供用电合同

装表接电

资料归档

客户申请

用户自行委托有相应资质的设计单位进行设计

现场勘查

制定供电方案

供电方案审核

审核资料，开始受理

答复供电方案

客服中心/生技科（部）/供电所

无设计

自接到客户提交的设计资料之日起，5个工作日内完成

受电工程设计图纸审核

营业厅/营业网点

自接到客户申请之日起，2个工作日内完成

自接到客户申请之日起，3个工作日内完成

受电工程中间检查

自受电装置检验合格并办结相关手续之日起，3个工作日内完成

受电工程竣工检验

自受理客户申请之日起，5个工作日内完成

签订供用电合同

装表接电

资料归档

受电工程中间检查

客服中心/生技科（部）

客服中心/生技科（部）

自接到客户申请之日起，3个工作日内完成

用户自行委托有相应资质的施工单位进行施工

受电工程设计图纸审核

无设计

自接到客户提交的设计资料之日起，10个工作日内完成

用户自行委托有相应资质的设计单位进行设计

答复供电方案

客服中心/供电所

供电方案审核

自受理客户申请之日起，高压单电源客户15个工作日内完成，高压双电源用户30个工作日内完成

制定供电方案

客服中心/生技科（部）/供电所

现场勘查

客服中心/生技科（部）/供电所

审核资料，开始受理

客服中心/生技科（部）/供电所

客户申请

营业厅/营业网点

资料归档

营业厅/营业网点

客服中心/供电所

装表接电

客服中心

签订供用电合同

自受电装置检验合格并办结相关手续之日起，5个工作日内完成

受电工程竣工检验

公司生技部组织，供电单位参与

复验

受电工程中间检查

客服中心/生技科（部）

公司生技部

自接到客户申请之日起，5个工作日内完成

用户自行委托有相应资质的施工单位进行施工

自接到客户申请之日起，3个工作日内完成

受电工程设计图纸审核

无设计

自接到客户提交的设计资料之日起，10个工作日内完成

用户自行委托有相应资质的设计单位进行设计

答复供电方案

复勘

客服中心/供电所

供电方案审核

制定供电方案

公司营销部组织，生技部、调度中心及供电单位参与

自受理客户申请之日起，高压单电源客户15个工作日内完成，高压双电源用户30个工作日内完成

现场勘查

客服中心/生技科（部）/供电所

审核资料，开始受理

客服中心/生技科（部）/供电所

客户申请

营业厅/营业网点

客服中心/供电所

客服中心/生技科（部）

客服中心/生技科（部）

客服中心/生技科（部）

客服中心/供电所

客服中心/供电所

营业厅/营业网点

自接到客户申请之日起，5个工作日内完成

客服中心/生技科（部）

受电工程竣工检验

签订供用电合同

客服中心

自受电装置检验合格并办结相关手续之日起，5个工作日内完成

装表接电

客服中心/供电所

营业厅/营业网点

资料归档

复勘

复验