停电安排2018-09-07

| 序号 | 停电线路 | 计划停电时间 （对用户停电时间） | 工作任务 | 施工单位 | 停电范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV八八II线 | 2018年9月8日 06：30-20：30 | 富贵苑房地产线路迁改 计划工作时间2018年9月8日06：30-20：30 | 桂东调度安排 | 无用户停电 |
| 2 | 莲塘变10kV新莲线、厚田线 | 2018年9月8日 09：00-11：30 | 10kV新莲线DL913-1开关消缺，10kV厚田线同杆配合 计划工作时间2018年9月8日09：30-11：00 | 莲塘供电所 | 10kV新莲线、厚田线用户停电 |
| 3 | 10kV狮中线G9141-6 | 2018年9月10日 08：00-10：00 | 沙田雄大养殖场配电工程接火 计划工作时间2018年9月10日08：00-10：00 | 广西坤宇建设工程有限公司 | 10kV狮中线G9141-6后段用户 |
| 4 | 35kV蔗铺线 | 2018年9月11日 09：00-14：30 | 35kV蔗铺线光缆修复（汛灾断线） 计划工作时间2018年9月11日09：30-14：00 | 送电检修所 | 此时间段35kV铺门变所有用户不定期停电。 |
| 5 | 河南变10kV南瓷线G923-3香槟城支 | 2018年9月11日07：00－13日17：00 | 香槟城小区更换高压配电装置 计划工作时间2018年9月11日07：00－13日17：00 | 湖南腾达建设有限公司 | 10kV南瓷线G923-3香槟城用户停电（业主申请） |
| 6 | 110kV桂黄I线 | 2018年9月12日 07：00-18：00 | 110kV桂水变检查线路避雷器计数器及设备年检 计划工作时间2018年9月12日07：00-18：00 | 桂东调度安排 | 无用户停电 |
| 7 | 五协变10kV五柏线、工业区线 | 2018年9月12日 08：00-17：30 | 砍伐高杆植物及安装分支开关 计划工作时间2018年9月12日08：30-17：00 | 贺街供电所 | 10kV五柏线、工业区线用户 |
| 8 | 桂岭变10kV陶家线924-1 | 2018年9月12日 08：00-18：00 | 更换10kV陶家线924-3开关及刀闸、新装何蒋分支开关及刀闸 计划工作时间2018年9月12日08：00-18：00 | 开山供电所 | 10kV陶家线924-1后段用户 |
| 9 | 田洞头变10kV银矿线 | 2018年9月12日 08：00-17：30 | 10kV银矿线全线停电砍伐高杆植物 计划工作时间2018年9月12日08：00-17：00 | 大宁供电所 | 10kV银矿线用户 |
| 10 | 田洞头变10kV圩镇线 | 2018年9月13日 08：00-18：30 | 10kV圩镇线全线停电砍伐高杆植物 计划工作时间2018年9月13日08：00-18：00 | 大宁供电所 | 10kV圩镇线用户 |
| 11 | 10kV美太II线G914-A1 | 2018年9月13日 08：30-17：30 | 贺州市市民服务中心配电工程更换电缆、接火 计划工作时间2018年9月13日08：30-17：30 | 桂林利源水电建设有限责任公司 | 10kV美太II线G914-A1后段用户 |
| 12 | 35kV高步线 | 2018年9月13日06:30-18:30 （原9月6日改期） | 步头至榕木公路线路迁移：35kV高步线69-72#杆迁移、架线、拆除旧线及调整通讯光缆。 计划工作时间2018年9月13日07：00-18：00 | 湖南腾达电力建设有限公司 | 35kV高洞变电站用户停电 |
|  | 步头变10kV滦水线G911-3 |  | 35kV高步线施工跨越，配合停电 计划工作时间2018年9月13日07：00-18：00 |  | 10kV滦水线G911-3后段用户停电 |

如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。

注：1、计划停电时间指对用户停电时间；

2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。

贺州市桂源水利电业有限公司调度室

2018年9月7日