停电安排2018-10-11

| 序号 | 停电线路 | 计划停电时间 （对用户停电时间） | 工作任务 | 施工单位 | 停电范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV上程线DL913-1 | 2018年10月16日10:00-16:00 | 处理上程线96#-97#杆安全隐患。 计划工作时间：2018年10月16日10:00-16:00 | 步头所 | 10kV上程线DL913-1后段用户停电 |
| 2 | 10kV西煤Ⅰ线G9110-1 | 2018年10月18日08:00-18:00 | 白玉粉体加杆换线、增容T接电源。 计划工作时间：2018年10月18日08:00-18:00 | 西湾所 | 10kV西煤Ⅰ线G9110-1后段用户停电。 |
| 3 | 10kV石井线G915-19 | 2018年10月18日10:00-17:00 | 增设隔离开关。 计划工作时间：2018年10月18日10:00-17:00 | 步头所 | 10kV石井线G915-19 |
| 4 | 10kV理拱线G915-7 | 2018年10月19日08:00-18:00 | 50至51号杆，58至59号杆线路对地距离不够须加杆加高线路（安全隐患整改）。 计划工作时间：2018年10月19日08:00-18:00 | 西湾所 | 10kV理拱线G915-7后段用户停电。 |
| 5 | 10kV水芳线DL911-7 | 2018年10月19日09:00-17:00 | 砍代高杆植物。 计划工作时间：2018年10月19日09:00-17:00 | 水口所 | 10kV水芳线DL911-7后段用户停电 |
| 6 | 10kV寿峰线DL913-1 | 2018年10月19日08:30-18:00 | 17-12号杆至13号杆对地距离不够增加电杆和砍伐线路高杆植物。 计划工作时间：2018年10月19日08:30-18:00 | 贺街所 | 10kV寿峰线DL913-1后段用户停电。 |
| 7 | 10kV西拱Ⅲ线DL9108-1 | 2018年10月20日09:00-17:00 | 1、停DL9108-1：更换DL9108-3。 2、停DL9108-1大修技改：黄田东水村水洲寨台区改造。 3、停DL9108-4农网工程：黄田镇东水村木园头配电台区：立杆安装变压器。 计划工作时间：2018年10月20日09:00-17:00 | 1、西湾所 2、广西国桂 3、广西北部湾电力 | 10kV西拱Ⅲ线DL9108-1后段用户停电。 |
| 8 | 35kV八步变、贺高变、远东国贸、江滨华府、经成大厦 | 2018年10月20日05:00-06:00 | 桂东调度安排：处理合八变110kV母线1231刀闸发热缺陷，限制35kV八八Ⅰ、Ⅱ线供出负荷，转网： ①、10kV八芳线负荷转10kV黄三Ⅰ线供电。 ②、35kV贺高变、、远东国贸、江滨华府、经成大厦负荷转35kV八莲线357开关（经G3324刀闸）供电。 ③、35kV八步变负荷转35kV八莲线357开关（经G3324刀闸、332开关）供电。 备注：①、②、③项转网任务根据桂东调度检修前一天下达的35kV八八Ⅰ、Ⅱ线限制情况，选择实施。 计划工作时间：2018年10月20日05:00-06:00 | 调度室 | 35kV八步变(35kV八水线；10kV八钢线、八糖线、八西线、陶机线、八陶Ⅰ线、八芳线)、贺高变、远东国贸、江滨华府、经成大厦用户停电。 |
|  | 35kV八步变 | 2018年10月21日05:00-06:00 | 桂东调度安排转网，八步变恢复20日转网前运行方式： ①、35kV八步变负荷转35kV八八Ⅰ、Ⅱ线供电。 ②、10kV八芳线负荷转10kV八芳线911开关供电。 计划工作时间：2018年10月21日05:00-06:00 | 调度室 | 35kV八步变(35kV八水线；10kV八钢线、八糖线、八西线、陶机线、八陶Ⅰ线、八芳线)用户停电。 |
| 9 | 35kV八莲线332开关至G3324段； 35kV八河线； 10kV八机线DL913-1至10kV南水线DL912-2段线路 | 2018年10月21日05:00-08:30 | 1、停35kV八莲线332开关至G3324段及35kV八河线： 拆除35kV八莲线03#杆耐张跳线。 2、停35kV八莲线332开关至G3324段、35kV八河线、10kV八机线DL913-1至10kV南水线DL912-2段：拆除35kV八莲线、八河线9#-12#塔防震锤。 计划工作时间：2018年10月21日05:30-08:00 | 1、广西坤宇； 2、送电所 | 35kV贺高变、远东国贸、江滨华府、经成大厦用户停电。 10kV八机线DL913-1至10kV南水线DL912-2段线路用户停电。 |
|  | 35kV八莲线332开关至03#杆段； 35kV八河线； | 2018年10月21日07:30-21:00 | 福贵苑小区电力线路迁改工程。 计划工作时间：2018年10月21日08:00-20:30 | 广西坤宇 | 无用户停电 |
| 10 | 10kV美太Ⅰ线 | 2018年10月21日07:30-17:30 | 1、停全线：长城汽车4S店支线（原为主线路）迁移此支线两根高压电杆。 2、停G913-9：贺州至富川一级公路（二期工程）莲塘支线（北环路）高压线迁移工程：拆除10kV美太Ⅰ线原40#-42#杆旧线路，接驳新G1-G4线路，迁移变压器一台。 计划工作时间：2018年10月21日08:00-17:00 | 1、城中所； 2、湖南昌达； | 10kV美太Ⅰ线用户停电。 |

如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。

注：1、计划停电时间指对用户停电时间；

2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。

贺州市桂源水利电业有限公司调度室

2018年10月11日